ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

высоковольтный плавный пуск СОЛКОН HRVS-DN

Технические пункты должны заполняться как можно более полно, для получения оптимального технико-коммерческого предложения

| Название проекта: |  | Место нахождения: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. Питающая сеть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Номинальное напряжение |  | кВ |
| 1.2 | Реальное напряжение |  | кВ |
| 1.3 | Частота сети |  | Гц |
| 1.4 | Данные трансформатора (мощность, ток короткого замыкания) | МВА | % |
| 1.5 | Максимальная мощность короткого замыкания (требуется для расчета силовых контакторов) |  | МВА |
| 1.6 | Минимальная мощность короткого замыкания (требуется для расчета обратного воздействия на сеть) |  | МВА |
| 1.7 | Допустимое падение напряжения при пуске |  | % |
| 1.8 | Если электроагрегат в настоящее время запускается в линию, то какое происходит падение напряжения при этом ? |  |  |
| 1.9 | Представить однолинейную схему электрических соединений |  |  |
| 1.10 | Какие другие потребители уже подключены к этому же фидеру, какая их суммарная потребляемая мощность ? |  |  |

| 2. Электродвигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Название |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Производитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Тип |  |  | Асинхронный | Синхронный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Исполнение |  |  | Общепромышленный | Морской | Рудничный |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Номинальное напряжение |  |  |  |  |  |  |  | кВ |  |  |  |  |
| 2.7 | Номинальный ток |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |
| 2.8 | Номинальная мощность |  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |
| 2.9 | Номинальная частота вращения |  |  |  |  |  |  |  | мин-1 |  |  |  |  |
| 2.10 | Кратность пускового тока (Iстарт/Iн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Кратность пускового момента (Mстарт/Mн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Критический момент |  |  |  |  |  |  |  | Н*м |  |  |  |  |
| 2.13 | Ток в точке критического момента |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |
| 2.14 | Момент инерции ротора двигателя, выделить нужное - G*D2 или J |  |  |  |  |  |  |  | кг*м2 |  |  |  |  |
| 2.15 | График характеристики двигателя – Момент – Скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | График характеристики двигателя – Ток – Скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Подключение |  |  |  |  | Звезда Х |  | Треугольник Х |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Тип защитного реле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Тип и количество датчиков температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Приводимый механизм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Название |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Производитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Тип механизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Есть ли редуктор/мультипликатор или другой привод (какой?) |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
| 3.6 |  |  | Номинальная мощность |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |
| 3.7 |  |  | Реальная рабочая потребляемая мощность |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |
| 3.8 |  |  | Максимальная потребляемая мощность |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |
| 3.9 |  |  | Частота вращения |  |  |  |  |  |  | мин-1 |  |  |  |
| 3.10 |  |  | Количество пусков в час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  |  | Номинальный момент нагрузки на валу |  |  |  |  |  |  | Н*м |  |  |  |
| 3.12 |  |  | Максимальный пусковой момент |  |  |  |  |  |  | Н*м |  |  |  |
| 3.13 |  |  | Момент инерции на валу привода механизма, выделить нужное - G*D2 или J |  |  |  |  |  |  | кг*м2 |  |  |  |
| 3.14 |  |  | График характеристики нагрузки – Момент – Скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  |  | Происходит ли пуск под полной нагрузкой или нет? Указать подробнее |  |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |
| 4. УПП СОЛКОН HRVS-DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Время разгона при прямом пуске? |  |  |  |  |  |  |  |  | сек |  |  |
| 4.2 |  | Уровень ограничения пускового тока |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |
| 4.3 |  | Требуемая кратность пускового тока (Iстарт/Iн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Требуется ли уменьшение механических нагрузок на механизм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Требуемое время разгона |  |  |  |  |  |  |  |  | сек |  |  |
| 4.6 |  | Требуемое кол-во пусков/останов в час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | Время между пусками двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  | мин |  |  |
| 4.8 |  | Требуется ли многодвигательный привод? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 |  | Количество двигателей |  |  |  |  |  |  |  |  | штук |  |  |
| 4.8.2 |  | Время между пусками двигателей |  |  |  |  |  |  |  |  | мин |  |  |
| 4.8.3 |  | Требуется ли система коммутации для многодвигательного привода? |  |  |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |
| 4.8.4 |  | Требуется ли система контроля и управления многодвигательным приводом? |  |  |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |
| 4.9 |  | Требуется ли система обработки данных и автоматической настройки характеристик пуска? |  |  |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |
| 4.10 |  | Уровень загрезненности окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 |  | Степень защиты УПП (IP32, IP54, IP00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 |  | Температура окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |
| 4.13 |  | Высота над уровнем моря |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |
| 4.14 |  | Требуется ли дополнительный входной коммутационный шкаф в комплекте с разводкой, предохранителями и выключателями для создания видимого разрыва ? |  |  |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |
| 4.15 |  | Требуется ли входной контактор/выключатель (нужное выделить) |  |  |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |
| 4.16 |  | Требуется ли шунтирующий контактор/выключатель (нужное выделить) |  |  |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |
| 4.17 |  | Требуется ли интерфейс обмена данных PROFIBUS или MODBUS |  |  |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |
| 4.18 |  | Требуется ли реле для защиты двигателя? |  |  |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |
| 4.19 |  | Требуется ли система возбуждения (если синхронный)? |  |  |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |
| 4.20 |  | Требуется ли модуль аналоговых выходов |  |  |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |
| 4.21 |  | Желаемое напряжение управления? 110В АС, 220В АС, 110В DC |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |
| 4.22 |  | Комплект ЗИП |  |  |  |  | Малый |  |  |  | Большой |  |  |